Название Компании:*      _____________________________

Контактное лицо:*           _____________________________

Телефон*                          _____________________________

Факс:                                 _____________________________

E-mail:*                             _____________________________

Анкета на подбор увлажнителей воздуха

Исходные данные для подбора увлажнителей.

| 1. | Объем помещения |  | м( |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Фактические условия в помещении |  | t(C;(( |
| 3. | Требуемые условия в помещении |  | t(C;(( |
| 4. | Внутренние факторы, влияющие на параметры среды в помещении (количество людей, единиц оборудования и т.д.) |  |  |
| 5. | Возможное поступление наружного воздуха (инфильтрация, случайное открытие окон и дверей) |  | м(/час или м( |
| 6. | Расход наружного воздуха, подаваемого системой вентиляции |  | м(/час |
| 7. | Проектные параметры наружного воздуха, подаваемого системой вентиляции |  | t((( |
|  | Начальная влажность |  | % |
|  | Конечная влажность |  | % |
| 8. | Тип увлажнителя: распылительный газовый электронагревательный паровой дисковый |  |  |
| 9. | Тип управления увлажнителем: Вкл. /Выкл. модулирующее управление с внешним датчиком влажности |  |  |
| 10. | Тип датчик влажности: Комнатный (настенный) Канальный (для воздуховода) |  |  |
| 11. | Тип воды: нормальной жесткости - деминерализованная |  |  |
| 12. | Дополнительные требования Раздача пара (в воздуховод или непосредственно в помещение) |  |  |

Заполненную анкету отправьте по электронной почте или факсу